项目名称：南京中医药大学实验动物中心

实验动物设施附属设备蒸汽管道维修更换项目

遴选文件

编号：2024DWZX1001

采 购 人：南京中医药大学

二 〇 二 四 年 十 月

**一、采购项目简要说明**

| **序号** | **项目** | **具 体 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京中医药大学实验动物中心实验动物设施附属设备蒸汽管道维修更换 |
| 2 | 采购人 | 南京中医药大学  联系人：宋老师  电话：025-85811256  地址：南京仙林大学城仙林大道138号 |
| 3 | 采购预算及项目简要说明 | **1、简要说明：**  唐仲英科技楼辅楼锅楼房至三层、四层、五层动物设施附属设备的蒸汽管道维修更换（包括相关管道、控制阀体、保温材料等）。蒸汽管道输送的蒸汽主要用于实验动物设施日常环境加湿和灭菌消毒。该蒸汽管道维修更换工作要求合理安排工作方式和进度、最大程度减少对实验动物设施日常运行的影响（更换期间应合理避开实验动物环境加湿和灭菌消毒时间）。  **2、项目预算：人民币19.8万元**  **最高限价：人民币19.8万元**  **3、维修更换周期：**自合同签订之日起30个日历日  ***报价超过政府采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。*** |
| 4 | 现场勘查 | 1、**签到时间：2024年10月28日上午10:00 。**  注：进校需现场踏勘前一天报备，当天迟到视为放弃参与现场踏勘。  2、勘察地址：南京中医药大学仙林校区唐仲英科技楼辅楼；  地址：南京仙林大学城仙林大道138号  3、联系人（联系电话）：宋老师025-85811256  4、各潜在供应商集中勘察现场时，供应商应授权代表，持本人身份证、携带企业法人营业执照原件，同时提供营业执照复印件并加盖公章并签到，供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。 |

本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称发包方；响应人系指相关标的物的承包人；成交人系指最后成交的响应人，亦称承包方。

**二、供应商资格要求**

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等有效证明文件复印件并加盖公章）；

2、法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价的可以不提供授权书）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距响应文件提交截止时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其经审计的2023年度审计报告复印件，加盖公章；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）（格式见附件四）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见附件五）。

**（二）特定资格要求：**

响应人为本项目配备持特种作业人员焊工证（熔化焊接与热切割作业）至少2人。（响应人提供上岗证书复印件并加盖企业公章，证书原件备查。）

**三、响应须知**

（一）现场勘查：

响应人按要求报进行现场踏勘、复核，并向采购人了解有关具体情况，据此制定维修更换方案。如未取得采购人相关佐证材料，作无效投标处理。响应人应充分考虑足以影响报价的任何情况；在项目执行过程及结算中，任何因忽视或误解本项目情况而导致的索赔申请将不被批准；响应人承担踏勘现场所发生的一切费用。

（三）本项目不接受联合体报价，不得转包、分包。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目执行期为30个日历日，从合同签订之日起开始计算。各响应人在遴选文件要求的执行期限内，可根据企业自身情况，合理组织、安排工作方式和进度，最大程度减少对实验动物设施日常运行的影响（更换期间应合理避开实验动物环境加湿和灭菌消毒时间）尽量缩短工期；为确保本项目如期完成所需的赶工措施费由响应人在报价中自行考虑,结算时不另调整。因响应人自身原因不能按时完工时，每延迟一天，则应按照500元每天向采购人承担违约金。

（六）本项目优先遴选具有**承压类特种设备安装、修理、改造相关资质的响应人**

（七）验收规定

1、验收标准：施工内容符合国家标准及国家颁布的有关技术规范和质量检验标准，并且满足设计要求。

2、各项维修更换工序结束后需经甲方验收认可，否则不可进行下部工序；各工序工作量也须在下一工序进行前由甲方予以确认。

3、该项目所用材料如最终成交方使用假冒伪劣产品，采购人将通知最终成交方进行限期整改，一切经济损失由最终成交方自行承担。采购人保留对由此产生的后果进一步索赔的权利。

4、采购人应在接到书面验收申请后五个工作日内组织验收，验收合格条件如下：

①验收时已提供了完整的试验、检测、检查报告和技术资料；

②各项性能满足遴选文件和合同要求；

③验收时出现的问题已被解决至采购人认可；

④提供水印相机拍摄与项目相关联的，能反映施工过程相关节点和内容的图片及影像资料。

（八）质保服务

1、有质量的问题，由施工方无偿返工修理或更换，并承担相关费用。

2、该项目质保期两年。

**四、响应文件的编制**

**（一）**商务部分是证明供应商的资格和后续履行合同的文件，包括但不限于下列文件**：**

1、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件一）；

2、《报价一览表》（格式见附件一）；

3、《报价明细表》（格式见附件一）；

4、供应商资格要求中规定的资格条件证明文件；

5、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等，如有，格式自行拟定并添加。

**本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。*报价一览表和明细表须经法定代表人或授权代表签署签字和必须加盖公章***

**（二）**技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合本项目要求的证明文件，以及对报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

包括但不限于下列文件：

1、货物品牌、型号、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

2、货物安装、验收标准、货物技术资料；

3、详细的执行、服务方案与承诺（格式见附件二）；

4、技术团队配置（格式见附件三）；

5、供应商认为需要提供的其他技术资料。

**（三）**项目执行安全承诺书（格式见附件六）

**（四）**响应文件的份数及装订

**供应商应将将上述材料文件按顺序装订成册，并编制文件资料目录。**正本一份，副本二份。报价文件需打印或用不褪色墨水书写，统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。***报价一览表和明细表须经法定代表人或授权代表签署签字和必须加盖公章。***文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

**无论采购结果如何，响应人应承担其报价文件编制与递交过程中所发生的一切费用。采购人对上述费用不予承担。如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，响应文件视为无效。 报价文件中的价格为响应人所提供的最终价格，除非采购人提出要求，评审结束前响应人不得以任何形式提出对所报价格进行修改。**

***供应商应提供的文件的正本须经法定代表人或授权代表签署签字和加盖供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。***

**五、响应文件的递交**

1、响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称。

2、响应文件在指定时间内送达采购人。

3、截止日期： 2024年10月30日9：30。

4、文件送达地点：仙林大道138号，南京中医药大学唐仲英科技楼辅楼501。

5、联系电话：025-85811256，宋老师。

**六、项目的评议**

1、经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

2、本项目采用采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评委会在确定的中标候选人名单中应按顺序确定1名供应商。具体打分办法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分因素** | **评 分 细 则** | **分值** |
| 投标报价 | **投标最低报价为评标基准价**：满足遴选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。（四舍五入后取小数点后的2位数） | 40分 |
| 响应人履约能力 | 响应人具有承压类特种设备安装、修理、改造相关资质，得10分，不提供者不得分。（响应人提供相关证明文件的复印件并加盖企业公章。） | 19分 |
| 响应人现场配备项目管理团队保证8小时工作时间驻场的，得3分（至少包含项目经理、技术负责人、安全员，响应人提供书面承诺并加盖企业公章，未提供不得分） |
| 响应人为本项目配备持特种作业人员焊工证（熔化焊接与热切割作业）至少2人，在此基础上每增加1人得3分，最多得6分；不增加人员者不得分。（响应人提供上岗证书复印件并加盖企业公章，证书原件备查。） |
| 业绩 | 2020年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），投标人具有高校实验室设备维修项目业绩，提供1个业绩得1分，最高得3分。同一项目续签合同的不可重复得分。（提供合同复印、件并加盖公章，提供的合同复印件需能反映项目内容，若不能体现相关内容或不全，视为未提供，原件备查）。 | 3分 |
| 维修更换及应急方案 | 根据响应人的维修更换方案对本项目需求的理解程度、服务方案整体的技术完整性、可行性、科学性进行综合评价：  ①根据响应人提供的项目安全措施、质量措施、技术控制措施进行综合评分：  对项目总体认识全面深刻，对蒸汽管道维修更换工作关键点把握准确，安全措施、质量保障措施、技术控制措施完整科学先进可靠，完全满足本项目要求，得12分；安全措施全面、质量保障措施和技术控制措施可行，基本满足本项目要求，得6分；安全措施和质量保障措施不完善、技术控制手段落后，不能满足本项目要求，得3分；其他或未提供不得分。  ②根据响应人提供的一系列保证质量的制度、岗位工作责任、实施方案进行综合评分。  项目管理制度健全，实施方案全面，具有针对性，科学合理具备可执行性，完全满足本项目要求的得9分；项目管理制度及实施方案不够全面，但依旧具备可行性，基本满足本项目要求的得4分；方案不全面，可行性较弱，不能满足本项目要求的得2分；其他或未提供不得分。  ③根据响应人针对本项目提供的应急服务方案进行综合评分：  方案合理、完善且可行性强，得9分；方案一般、不够全面、具一定的可行性，得4分；方案不全面，不具可行性，难以达到本项目的要求得2分。其他或未提供不得分。  ④根据投标方案中进场准备、人员到位等服务承诺和解决问题时限承诺的可行性打分：  承诺方案详细，可操作性强得8分；承诺方案较详细，可操作性较强得4分；承诺方案简单，可操作性较低得2分；其他或未提供不给分。 | 38分 |

**七、结算及付款方式**

（1）本项目无预付款。项目竣工验收完毕后，乙方应出具项目决算书并按甲方要求将全部相关资料送交甲方审计部门审计，项目决算审计结束后十五个工作日，甲方按照审计审定价进行结算。

（2）质保期和履约保证金：质保期为贰年，自项目验收报告签署日的第二日起算。履约质保金为8000元整（捌仟元整），于项目验收合格满 贰 年的十五个工作日内一次性无息付清（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金等，保证金因此不足的，成交人应在接到采购人通知后10日内予以补足）。若遇退款时间为采购人寒暑假期财务封帐期等特殊情况，则退款时间顺延。

**八、质疑处理**

参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起七个工作日内，以书面形式向南京中医药大学实验动物中心提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

**九、成交后的履行**

确定成交供应商后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起3日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同。

**十、合同主要条款**

（一）质量与验收

本项目质量必须达到国家相关规定中的合格标准，详见上述响应须知中的验收规定。发包方有权对最终成交商施工所用材料进行送检，如最终成交商使用假冒伪劣产品，发包方将通知最终成交商进行限期整改，一切经济损失由最终成交商自行承担。发包方保留对由此产生的后果进一步索赔的权利。

（二）安全操作

承包方应按规范施工并严格按照规范组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视项目实施过程中的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，特殊作业必须持有相关资质上岗并配有安全防护措施等。对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包方应承担全部责任，并承担所有赔偿费用。

（三）双方约定维修更换周期顺延的其他情况：

由于非承包方不可预见的原因，需经现场双方代表签证，本项目维修更换周期顺延。如承包方不能按合同约定工期完成合同工作内容而造成工期延误，应承担违约责任，并向发包方支付违约金，即按照合同工期每延误一天以500元计算违约金，该违约金发包方可以从应向承包方支付的任何款项中扣除，此违约金的支付并不能解除承包方完成该项目的责任和合同规定的其他责任。

（四）其它费用：

货物的运输、拆卸、安装过程中产生的全部费用均由乙方承担。

（五）违约责任

1、单方面毁约、不履行合同、履行合同有瑕疵均构成违约，违约方应向对方承担违约责任。

2、因故需要延迟验收的，应提前10个工作日向甲方说明缘由并取得甲方书面许可。若未事先说明或不能取得甲方谅解的，每延迟一天，则应按照500元每天向对方承担违约金。

**南京中医药大学实验动物中心**

**2024年10月25日**

**附件一：报价函部分格式**

**（一）报 价 函**

南京中医药大学 ：

(一)根据已收到的 遴选文件，我单位将遵照有关规定并根据项目遴选文件的规定，经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：

### 投标报价：人民币大写 元，人民币小写： 元

(二)我方指派 （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间 日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收.使用。

(三)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

(四) 贵单位的遴选文件.成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

（二）报价明细表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品、服务名称 | 内容描述（品牌、型号、产地等） | 数量 | 单价（元） | 单项合计价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总计（小写）：（大写）： | | | | | |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关食宿、差旅及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、上表中的“报价总计”应当等于“报价一览表”中“投标报价”。

**附件二：实施方案**

服务承诺及具体措施、配套服务方案及措施、

实施方案

本项应包含且不限于下列内容：

服务总体实施方案、应急措施、人员安排等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

**附件三：拟投入项目人员**

拟投入项目人员一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **在本项目中担任的职务** | **职称** | **身份证号码** |
| 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |

注：需提供公司为其缴纳社保的证明材料

供应商全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

**附件四：**

**具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购项目所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购项目我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

**附件五：**

**三年内无重大违纪声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

**附件六：**

**项目执行安全承诺书**

承诺单位： 承诺事宜

我公司作为京中医药大学实验动物中心实验动物设施附属设备蒸汽管道维修更换项目的施工单位，对本项目的安全生产工作承诺如下：

1、所有人员入场前已接受安全教育培训，熟知入场后从事的作业范围和相应风险点、危险源、安全操作规程及应急处置措施，严格按照规范进行作业，拒绝违章指挥，不违章作业，按要求穿戴安全防护用品。

2、为参加项目作业的人员办理相关的手续，无相关手续，不允许上岗，涉及危险作业的，必须持有相应《特种作业操作资格证书》。

3、作业过程中注意爱护作业现场的各种设备、设施，严禁偷盗、挪用和破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。

4、在作业过程中，加强安全生产教育，规范操作，严格按照安全操作规范进行操作，按照规定配置相应的安全防护措施，确保施工安全。如果在本项目执行过程中，因施工、操作造成的伤、病、残、亡或财产损失等安全责任，概由我公司承担，与南京中医药大学无任何法律责任。

5、在作业中遵守有关法律法规，严格遵守安全操作规程，对违反规定而造成的损失和后果，由我公司承担。

6、其他未尽事宜，按照安全生产有关管理办法处理。

承诺单位（供应商全称）公章：

承诺人（法定代表人或授权代表）签章：

承诺日期：